ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Ссылка: 2024/AKHS-TJK/012A

Фонд Ага Хана Таджикистан и Служба Ага Хана по Здравоохранению, Таджикистан в рамках проекта «Фонд здоровья и расширения прав и возможностей» продлевает срок подачи тендерных предложений Ссылка: 2024/AKHS-TJK/012 до 8 декабря и приглашает всех заинтересованных, правомочных лиц подать заявки в запечатанных конвертах на покупку, доставка и установки инкубатора для новорожденных, приведённых в таблице ниже.

| # | наименование | спецификация | ед.изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инкубатор для новорожденных | Физические характеристики Угол наклона матраса: 12°, плавно регулируемый, Микрофильтр: 0,5 мкм - эффективность 99,8% (3M FiltreteTM). 9 А при 115 В ~ 50/60 Гц, 4,5 А при 220/230/240 В ~ 50/60 Гц, соответствие стандартам IEC 60601-1 (поправки 1 и 2), IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-19 Регулировка температуры для младенцев (сервопривод): 35–37,5 °C с шагом 0,1 °. Регулировка температуры воздуха: 20–39 °C с шагом 0,1 °, диапазон сервоуправления влажностью: относительная влажность 30–95 % с шагом 5 %. Характеристики сервоуправления кислородом, диапазон регулирования: до 65 %, диапазон отображения: от 0 до 99 %, время восстановления: <10 минут до 5 % ниже заданного значения после открытия двери, сигналы тревоги: ±3 % от заданного значения. | шт. | 1 |

Все заинтересованные стороны могут получить дополнительную информацию в офисе Заказчика по адресу:  г. Душанбе, пр. Рудаки 137, Тоджикматлубот, 4-й этаж или на сайте tajikistan.un.org в разделе Jobs. Тендерные документы можно получить также путем направления запроса на электронную почту prourement.f4he@akdn.org и procurement.tj@akdn.org.

Следующая информация обязательна для представления в процессе подачи коммерческих предложений:

- Сопроводительное письмо с указанием в ней следующей информации:

а) Общая стоимость предложения (в сомони); б) Срок поставки; в) Срок действия предложенных цен; г) Условия, срок и порядок оплаты; д) Место доставки товара; е) Гарантийный срок на товар.

- Коммерческое предложение с указанием в нем:

а) Наименование и детальная спецификация товаров, с указанием стоимости товаров (в сомони).

б) Цена товаров с учетом ее доставки и установки до места назначения (ГБАО).

в) Информация об учете НДС в стоимости товара (если поставщик является плательщиком НДС) и указать компания является или не является плательщиком НДС.

в) При наличии отклонения цен между стоимостью единицы и общей суммой, стоимость единицы превалирует.

- Рекомендации от организаций, с которыми имели договор по поставкам аналогичных товаров.

- Справка с налоговой инспекции о неимении задолженности.

- Юридические документы, удостоверяющий статус потенциального поставщика (Копия патента, свидетельства, ИНН, выписка с Единого государственного реестра (иқтибос), банковские реквизиты и т. д.).

- Адрес, контактный телефон, электронный адрес компании и ID Skype, подавшей заявку на участие.

- Дополнительные условия тендера:

а) При выполнении контракта соблюдать принцип обеспечения охраны окружающей среды, а также отказаться от любого негативного воздействия на жизнь человека и экологию.

б) При необходимости предоставить Кодекс поведения, политики борьбы с мошенничеством, коррупцией/ взяточничеством, если такого имеется у поставщика.

в) Участники тендера должны соблюдать политику донора относительно санкций, а также правила о приемлемости товаров/услуг.

г) При необходимости участники должны предоставить тендерной комиссии подробную спецификацию или фотографии вышеуказанных товаров. Без предоставления спецификации/фотографии участники могут быть дисквалифицированы и их коммерческие предложения не будут рассмотрены.

Основные критерии, считающие важными при выборе поставщика: Соответствие описании и спецификации предложенных товаров с заявкой Заказчика, качество предложенных товаров, приемлемые цены, минимальные сроки поставки, гарантия на товар или его техническое обслуживание, лучшие условия платежа.

Внимание!

Некорректное заполнение или отсутствие какого-либо из требуемых документов может привести к исключению потенциального поставщика из процесса рассмотрения.

Цены от поставщиков регистрированных в Республике Таджикистан должны быть указаны только в сомони.

Тендерные предложения от компании, которые не имеют лицензию на поставку медицинского оборудования будут отклонены.

Крайний срок подачи заявок 17:30, 8 декабря 2024 года. Коммерческие предложения и прочие требуемые документы в запечатанных конвертах направить по адресу: г. Душанбе, пр. Рудаки 137, Тоджикматлубот, 4-й этаж, Фонд Ага Хана Таджикистан.

Внимание! Участники торгов будут оповещены о дате открытия тендерных предложений дополнительно. Участники торгов будут приглашаены для присутствия на открытие (возможно онлайн, через Skype) тендерных предложений, в офис Фонда Ага Хана по вышеуказанному адресу в г. Душанбе. Представители компаний, подававших заявки из ГБАО, смогут принять участие онлайн (через Skype), данная сессия будет организована Службой Ага Хана по Здравоохранению, Таджикистан в городе Хорог.

Организация-Заказчик оставляет за собой право принимать любое конкурсное предложение, а также отказаться от всех предложений в любое время до заключения договора, сохраняет за собой право не выбирать самую низкую предложенную цену, и не несет при этом никакой ответственности перед Участниками Торгов, которым такое действие могло нанести ущерб, а также каких-либо обязательств по их информированию относительно причин таких действий.